|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Inbetriebsetzungsprotokoll (Mittelspannung)  (vom Kunden auszufüllen) | | | | | | | | | | Westnetz | | | | | | |
| Anlagenanschrift | Stationsname / Feld-Nr. / Lieferstelle: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | | | | | | |
| Straße, Hausnr.:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | | | | | | |
| PLZ, Ort: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | | | | | | |
| Anschlussnehmer  (Eigentümer) | Firma: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vorname, Name: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | | | | | | |
| Telefon, Email: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | | | | | | |
| Anlagenbetreiber | Vorname, Name: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | | | | | | |
| Telefon, Email: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | | | | | | |
| Anlagenerrichter  (Elektrofachbetrieb) | Firma, Ort: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | | | | | | |
| Telefon, Email: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | | | | | | |
| Netzform | gelöscht | | | | | isoliert | | | | | | | | niederohmig | | |
| UMZ-Schutz  Einstellwerte lt.  Vorgabe  Prüfwerte | Schutzrelais | | | | | Hersteller: \_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | Typ: \_\_\_\_\_\_\_ | | |
| Wandlerdaten | | | | | Typ: \_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | Übersetzung: \_\_\_\_\_\_\_ | | |
| Primär [A] | | | | Sekundär [A] | | | | | | | | | | Zeit | |
| I> | | \_\_\_\_\_\_\_ | | I> | | \_\_\_\_\_\_\_ | | I / In = | | | \_\_\_\_\_\_\_ | | | t = \_\_\_\_\_\_\_ | |
| I>> | | \_\_\_\_\_\_\_ | | I>> | | \_\_\_\_\_\_\_ | | I / In = | | | \_\_\_\_\_\_\_ | | | t = \_\_\_\_\_\_\_ | |
| I> | | \_\_\_\_\_\_\_ | | I> | | \_\_\_\_\_\_\_ | | I / In = | | | \_\_\_\_\_\_\_ | | | t = \_\_\_\_\_\_\_ | |
| I>> | | \_\_\_\_\_\_\_ | | I>> | | \_\_\_\_\_\_\_ | | I / In = | | | \_\_\_\_\_\_\_ | | | t = \_\_\_\_\_\_\_ | |
| Erdschlussrich-tungserfassung [A] | Wandlerdaten | | | | Typ: \_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | Übersetzung: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | |
| IEinstell | | \_\_\_\_\_\_\_ | | IPrüf | | \_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | Meldung geprüft | | | |
| UVerlag | | \_\_\_\_\_\_\_ | | UPrüf | | \_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ - Verfahren | | | |
| Dokumentation  (Übergabe an VNB  min. 1 Woche vor Inbetriebsetzung  des Netzanschlusses) | Aktualisierte Projektunterlagen der Übergabestation vorhanden | | | | | | | | | | | | | | |  |
| Inbetriebsetzungsauftrag vorhanden (D.5) | | | | | | | | | | | | | | |  |
| Erdungsprotokoll vorhanden (D.6) | | | | | | | | | | | | | | |  |
| Beglaubigungsscheine der Wandler vorhanden (Eichscheine) | | | | | | | | | | | | | | |  |
| Fernsteuerung | | erforderlich  ja  nein | | | | | | wenn ja, geprüft (incl. Fern-AUS) | | | | | | | |  |
| Messwertübertragung | | erforderlich  ja  nein | | | | | | wenn ja, geprüft | | | | | | | |  |
| Abrechnungsmessung | | Vorprüfung + Inbetriebnahmeprüfung erfolgt | | | | | | | | | | | | | |  |
| Bemerkungen:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Die Station gilt im Sinne der zur Zeit gültigen DIN VDE Bestimmungen und der Unfallverhütungsvorschrift BGV A3 als abgeschlossene elektrische Betriebsstätte. Diese darf nur von Elektrofachkräften oder elektrisch unterwiesenen Personen betreten werden. Laien dürfen die Betriebsstätte nur in Begleitung v. g. betreten.  Die Station ist nach den Bedingungen der BDEW- Richtlinie „Technische Anschlussbedingungen Mittelspannung“ und den Technischen Anschlussbedingungen des Netzbetreibers errichtet. Im Rahmen der Übergabe hat der Anlagen-errichter den Anlagenbetreiber eingewiesen und die Station gemäß BGV A3 § 3 und § 5 für betriebsbereit erklärt. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Ort, Datum | | | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Anlagenbetreiber | | | | | | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Anlagenerrichter | | | | | |
| Die Anschaltung der Übergabestation an das Mittelspannungsnetz erfolgte am: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Ort, Datum | | | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Anlagenbetreiber | | | | | | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Netzbetrieb | | | | | |

* 1. Inbetriebsetzungsprotokoll für Übergabestationen